Obsah
TECE - Ovládací tlačítka
TECE - Ovládací tlačítka
Ovládací tlačítko TECEsolid pro
dvoumnožstevní splachování Ovládací
tlačítko pro nádržky TECE, s ovládáním
zepředu nebo shora. Velmi tenké ovládací
tlačítko z nerezové oceli s pryžovými
dorazy na ovládacích tlačítkách včetně
splachovacích táhel a instalačních
materiálů. Skryté šroubování ovládacího
tlačítka. Kompatibilní se sadou pro
vhazování čisticích tablet.
Rozměry (Š x V x H): 220 x 150 x 6 mm
Popis: null Barva: Bílé Order-No.:
9240432