Satura rādītājs
TECE vannas keramika
TECE vannas keramika
TECE modificējama plāksne TECE tualetes
podiem ar dušas funkciju Universāls
modificēts pārsegs vieglai TECE tualetes
aukstā ūdens uzstādīšanai esošā
vannasistabā.
- Lieliski piemērots remontdarbiem
- Nesošais materiāls izgatavots no
poliuretāna materiāla ar cietajām putām
- Virsmas pārklājums izgatavots no HPL
materiāla ar īpaši matētu virsmu, uz
kuras nav redzami pirkstu nospiedumi
- Līmētas malas
- Aizmugure ar izgriezumiem
pastiprinātas šļūtenes uzstādīšanai un
tualetes poda savienojumam
- Mitrumizturīgs un spiedienpārbaudīts
materiāls, atbilstīgi dažādiem DIN
standartiem
- Iespējams pielāgots izgriezums
skalošanas plāksnes piekļuvei
- Aptuvenie izmēri: 1200 x 525 x 16,5 mm
Krāsa: Matēti balts Order No.: 9700620