Spis treści
TECE ceramika sanitarna
TECE ceramika sanitarna
TECE osłona do modernizacji toalety
Uniwersalna osłona do łatwej
modernizacji toalety TECE z wodą zimną w
istniejącej łazience.
- idealne do remontów
- materiał nośny wykonany z poliuretanu
na bazie twardej pianki
- laminacja powierzchni wykonana z HPL z
dodatkową matową powierzchnią
zapobiegającą pozostawianiu odcisków
palców
- klejone krawędzie
- tył z wycięciami na wąż w oplocie i
przyłącze do WC
- materiał odporny na wilgoć i nacisk,
przetestowany zgodnie z różnymi normami
DIN
- możliwość skonfigurowanego wycięcia
dostępowego na przycisk spłukujący
- do stelaży standardowej wysokości 1120
mm
- Wymiary w przybliżeniu: 1200 x 525 x
16,5 mm
Kolor: biały matowy Order No.: 9700620