Cuprins
TECE Obiecte Sanitare
TECE Obiecte Sanitare
Set TECEloft, vas ceramic de WC cu
spălare ciclon, inclusiv capac Set
compus din:
- vas ceramic de WC TECEloft cu spălare
ciclon
- Capac WC TECEloft cu design classic
- Sistem de fixare ascuns
- Instrucțiuni de montaj
Caracteristicile vasului de WC:
- Vas WC pentru montaj suspendat cu
evacuare directă
- Funcționează cu volume de spălare
reduse de 4 şi 2 litri
- Fără ramă – nu există zone ascunse
unde se pot acumula depuneri și murdărie
- Tehnologie de spălare ciclon (spălare
intensă și silențioasă datorită curgerii
în formă de ciclon la spălarea vasului
ceramic)
- Design compact – adăncime de la perete
515 mm
- Sistem de fixare ascuns
- Material: Ceramică sanitară albă
- Aprobat conform EN 997 tip 1,
subtipurile 6, 5 și 4
- Dimensiuni (l x H x A): 355 x 313 x
515 mm
Caracteristicile capacului de WC:
- Capacul acoperă complet vasul WC
- Instalare rapidă datorită designului
simplu cu clipsuri
- Unitatea completă cu capac și colac,
ușor de curățat și demontabilă
- Balamale din oțel inoxidabil cu
mecanism de închidere lentă
- Fabricat din plastic termorezistent la
torsiune, culoare albă
- Aprobat în conformitate cu DIN 19516
Order No.: 9700224